NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 005/2017-CPL - COSANPA.

PROCESSO: 053/2016.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 005/2016-COSANPA.

OBJETO:

Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Obras e Serviços, incluindo o fornecimento de materiais e equipamentos, para a Ampliação e melhoria do Sistema de Abastecimento de Água da cidade de CASTANHAL, Estado do Pará. Conforme Termo de Referência nº 07/2016-USOS. (Anexo I), e anexos, que são partes integrantes e indivisíveis deste instrumento convocatório.

Em atenção à Solicitação formulada pela empresa MRM CONSTRUTORA LTDA através de email de 11 de janeiro de 2017, a Comissão Permanente de Licitação – CPL esclarece em face das informações contidas no Memorando nº 008/USOS-2017, devidamente assinado pela Engenheira Janete Moreira Piauhy - Gestora da USOS - Diretoria de Expansão e Tecnologia - DET/COSANPA, registrando-se que tal documento foi recebido nesta CPL, no dia 27/01/2017, concernente aos itens que seguem:

Questionamentos:

Já entendemos que ao Regime de Execução é Empreitada por Preço Global.                   Entendemos também que o valor global da Planilha Orçamentária é o MAXIMO á ser pago pela COSANPA.

Precisamos entender:

- PERGUNTA:

Como serão pagos os serviços/quantitativos não contemplados na Planilha Orçamentária e que fazem parte do Termo de Referencia?

| OBRAS A EXECUTAR: | UN | Termo Referência | PLANILHA | Faltando na Planilha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRATAMENTO DE ÁGUA |  |  |  |  |
| Execução de ETAS Compactas pré-fabricadas em PRFV nos setores: |  |  |  |  |
| MILAGRE. |  | Exige | Não Consta | Faltando 100% |
| IMPERADOR. |  | Exige | Não Consta | Faltando 100% |
| RESERVAÇÃO DE ÁGUA |  |  |  |  |
| ▬ Reservatórios apoiados,de concreto armado(RAP),nos setores: |  |  |  |  |
| MILAGRE (900m³). |  | Exige | Não Consta | Faltando 100% |
| ELEVATÓRIAS |  |  |  |  |
| Deverão ser executadas: |  |  |  |  |
| do RAP para o REL no setor MILAGRE |  | Exige | Não Consta | Faltando 100% |
| REDE DE DISTRIBUIÇÃO. |  |  |  |  |
| A rede de distribuição será do tipo malhada e executada nos locais abaixo. | M | 81.875,63 | 5.181,29 | 76.694,34 |
| Setor COHAB - 3.140,42 m. | m | 3.140,42 | 617,92 | 2.522,50 |
| Setor IMPERADOR - 7.222.42 | m | 7.222,42 | 1.616,82 | 5.605,60 |
| Setor MILAGRE - 54.235 m. | m | 54.235 | 0 | 54.235,00 |
| Setor USINA - 2.918,69 m. | m | 2.918,69 | 0 | 2.918,69 |
| Setor COMANDANTE ASSIS – 11.112.,33 m. | m | 11.112,33 | 2.169,32 | 8.943,01 |
| Setor CORONEL LEAL – 3.246,77 m. | m | 3.246,77 | 777,23 | 2.469,54 |
| LIGAÇÕES DOMICILIARES E MICROMEDIÇÃO. |  |  |  |  |
| Deverão ser executadas as seguintes ligações. | M | 10.248 | 4.747 | 5.501 |
| Setor COHAB - 1.800 unidades. | und | 1.800 | 1.300 | 500 |
| Setor IMPERADOR – 1.800 unidades. | und | 1.800 | 1.716 | 84 |
| Setor MILAGRE – 1.800 unidades. | und | 1.800 | 0 | 1.800 |
| Setor USINA - 1.100 unidades. | und | 1.100 | 1.002 | 98 |
| Setor COMANDANTE ASSIS – 1.146 unidades. | und | 1.146 | 729 | 417 |
| Setor ESTRELA / CRISTO REDENTOR - 2.602 unidades. | und | 2.602 | 0 | 2.602 |
| MACROMEDIÇÃO |  |  |  |  |
| MILAGRE(poços,reservação,rede). |  | Exige | Não Consta | Faltando 100% |

RESPOSTA: No decorrer da obra se houver necessidade será reprogramado o contrato para inclusão dos serviços.

- PERGUNTA:

Podemos esquecer do Termo de Referencia?

RESPOSTA:

Não

Atenciosamente,

Belém (PA), 31 de janeiro de 2017.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO