NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 006/2017-CPL - COSANPA.

PROCESSO: 053/2016.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 005/2016-COSANPA.

OBJETO:

Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Obras e Serviços, incluindo o fornecimento de materiais e equipamentos, para a Ampliação e melhoria do Sistema de Abastecimento de Água da cidade de CASTANHAL, Estado do Pará. Conforme Termo de Referência nº 07/2016-USOS. (Anexo I), e anexos, que são partes integrantes e indivisíveis deste instrumento convocatório.

Em atenção à Solicitação formulada pela empresa MRM CONSTRUTORA LTDA através de email de 11 de janeiro de 2017, a Comissão Permanente de Licitação – CPL esclarece em face das informações contidas no Memorando nº009/USOS-2017, devidamente assinado pela Engenheira Janete Moreira Piauhy - Gestora da USOS - Diretoria de Expansão e Tecnologia - DET/COSANPA, registrando-se que tal documento foi recebido nesta CPL, no dia 27/01/2017, concernente aos itens que seguem:

Questionamentos:

Na planilha orçamentária foi encontrado serviços iguais com preços diferentes, conforme lista abaixo:

| EM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT | Preço Unit. C/ B.D.I. | Total C/ BDI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5.12 | S | Caixa de Proteção para Hidrômetro individual e acessórios ( Solução COSANPA) | UN | 501 | R$ 4,38 | R$ 2.194,38 |
| 2.8.5.12 | S | Caixa de Proteção para Hidrômetro individual e acessórios ( Solução COSANPA) | UN | 665 | R$ 4,38 | R$ 2.912,70 |
| 3.13.5.12 | S | Caixa de Proteção para Hidrômetro individual e acessórios ( Solução COSANPA) | UN | 858 | R$ 4,38 | R$ 3.758,04 |
| 10.5.12 | S | Caixa de Proteção para Hidrômetro individual e acessórios ( Solução COSANPA) | UN | 407 | R$ 4,38 | R$ 1.782,66 |
| 7.5.14 | S | Caixa de Proteção para Hidrômetro individual e acessórios ( Solução COSANPA) | UN | 476 | R$ 4,38 | R$ 2.084,88 |
| 1.1.6.15 | S | Caixa de Proteção para Hidrômetro individual e acessórios ( Solução COSANPA) | UN | 501 | R$ 8,04 | R$ 4.028,04 |
| 2.8.6.15 | S | Caixa de Proteção para Hidrômetro individual e acessórios ( Solução COSANPA) | UN | 665 | R$ 8,04 | R$ 5.346,60 |
| 3.13.6.15 | S | Caixa de Proteção para Hidrômetro individual e acessórios ( Solução COSANPA) | UN | 858 | R$ 8,04 | R$ 6.898,32 |
| 10.6.15 | S | Caixa de Proteção para Hidrômetro individual e acessórios ( Solução COSANPA) | UN | 322 | R$ 8,04 | R$ 2.588,88 |
| 7.6.16 | S | Caixa de Proteção para Hidrômetro individual e acessórios ( Solução COSANPA) | UN | 476 | R$ 8,04 | R$ 3.827,04 |
| 19.5.2 | S | CAMADA DE BRITA P/PROTECAO DA LAJE DE COBERTURA | M3 | 128,49 | R$ 155,32 | R$ 19.957,07 |
| 47.5.2 | S | CAMADA DE BRITA P/PROTECAO DA LAJE DE COBERTURA | M3 | 41,12 | R$ 155,32 | R$ 6.386,76 |
| 3.11.3 | S | CAMADA DE BRITA P/PROTECAO DA LAJE DE COBERTURA | M3 | 8,71 | R$ 279,28 | R$ 2.432,53 |
| 4.3.1.2 | S | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR (CONSIDERANDO EM 60% DAS LIGAÇÕES E 0,20M DE LARGURA MÉDIA DAS VALAS) | M2 | 191,25 | R$ 11,94 | R$ 2.283,53 |
| 10.8.2 | S | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR (CONSIDERANDO EM 60% DAS LIGAÇÕES E 0,20M DE LARGURA MÉDIA DAS VALAS) | M2 | 765,45 | R$ 11,94 | R$ 9.139,47 |
| 1.1.8.2 | S | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR (CONSIDERANDO EM 60% DAS LIGAÇÕES E 0,20M DE LARGURA MÉDIA DAS VALAS) | M3 | 73,65 | R$ 31,84 | R$ 2.345,02 |
| 2.8.8.2 | S | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR (CONSIDERANDO EM 60% DAS LIGAÇÕES E 0,20M DE LARGURA MÉDIA DAS VALAS) | M3 | 97,76 | R$ 31,84 | R$ 3.112,68 |
| 3.13.8.2 | S | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR (CONSIDERANDO EM 60% DAS LIGAÇÕES E 0,20M DE LARGURA MÉDIA DAS VALAS) | M3 | 126,13 | R$ 31,84 | R$ 4.015,98 |
| 7.8.2 | S | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR (CONSIDERANDO EM 60% DAS LIGAÇÕES E 0,20M DE LARGURA MÉDIA DAS VALAS) | M3 | 69,97 | R$ 31,84 | R$ 2.227,84 |
| 5.2.2.12 | S | Forma tabuas madeira 3a p/ pecas concreto arm, reapr 2x, incl montagem | M2 | 5,97 | R$ 54,65 | R$ 326,26 |
| 8.2.2.12 | S | Forma tabuas madeira 3a p/ pecas concreto arm, reapr 2x, incl montagem | M2 | 5,97 | R$ 51,88 | R$ 309,72 |
| 19.13.17 | S | PARAFUSO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, CONFORME NBR 7675 24x100 | UN | 64 | R$ 8,81 | R$ 563,84 |
| 20.3.2.31 | S | PARAFUSO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, CONFORME NBR 7675 24x100 | UN | 1.332,00 | R$ 8,81 | R$ 11.734,92 |
| 26.6.7 | S | PARAFUSO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, CONFORME NBR 7675 24x100 | UN | 96 | R$ 8,81 | R$ 845,76 |
| 47.13.18 | S | PARAFUSO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, CONFORME NBR 7675 24x100 | UN | 32 | R$ 8,81 | R$ 281,92 |
| 50.5.7 | S | PARAFUSO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, CONFORME NBR 7675 24x100 | UN | 32 | R$ 6,77 | R$ 216,64 |
| 51.6.7 | S | PARAFUSO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, CONFORME NBR 7675 24x100 | UN | 96 | R$ 8,81 | R$ 845,76 |
| 21.5.5 | S | Registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e volante, PN10, diam = 100mm | UN | 1 | R$ 51,28 | R$ 51,28 |
| 23.6.4 | S | Registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e volante, PN10, diam = 100mm | UN | 3 | R$ 51,28 | R$ 153,84 |
| 49.3.6 | S | Registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e volante, PN10, diam = 100mm | UN | 1 | R$ 100,75 | R$ 100,75 |

- PERGUNTA:

Quais preços serão adotados?

RESPOSTA:

1. Do item 1.1.5.12 à 7.5.14, trata-se do assentamento do material, caixa de proteção para hidrômetro para piso, conforme é identificado no item da planilha.

2. Do item 1.1.6.15 à 7.6.16, trata-se do assentamento do material, caixa de proteção para hidrômetro para parede, conforme é identificado no item da planilha.

3. O serviço, camada de brita para proteção da laje de cobertura, deverá ser considerado o valor de R$155,32.

4. No item 54.3.12 e 10.8.2, o serviço corresponde a demolição de pavimentação asfáltica com utilização de martelo perfurador em m2 – R$ 11,94.

5. O serviço de forma tábua de madeira 3a para peças concreto arm, reapr 2x, incl montagem, corresponde ao valor R$ 55,64.

6. Parafuso de aço galvanizado a fogo, conforme NBR 7675 24x100, no item 50.5.7, deverá ser considerado para fuso de aço galvanizado a fogo, conforme NBR 7675 20x90.

7. O item 21.5.5 a 49.3.6, registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e volante, PN 10, diam= 100mm, o valor de assentamento do material é R$ 51,28.

- PERGUNTA:

O valor da obra será alterado?

RESPOSTA:

Não

- PERGUNTA:

Qual o novo valor da obra?

RESPOSTA:

Permanece o mesmo valor, quando será ajustado no futuro.

Atenciosamente,

Belém (PA), 31 de janeiro de 2017.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO