NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 007/2017-CPL - COSANPA.

PROCESSO: 071/2016.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 007/2016-COSANPA.

OBJETO:

Contratação de Empresa de Engenharia para execução de serviços de retirada de vazamentos tanto no período diurno como noturno com fornecimento de mão de obra e materiais, inclusive hidráulico na rede de distribuição e ramais prediais do sistema distribuidor de água e coletor de esgoto sanitário da COSANPA, situados nas vias públicas das cidades de Belém, Ananindeua e Marituba no Estado do Pará, bem como a recomposição de pavimento atingido, conforme Termo de Referência nº DO/013/2016 (Anexo I), e anexos, partes integrantes e indivisíveis deste Instrumento Convocatório.

Em atenção à Solicitação formulada pela empresa através de email de 19 de janeiro de 2017, a Comissão Permanente de Licitação – CPL esclarece em face das informações contidas no email, devidamente encaminhado para Comissão assinado pelo Diretor Antônio Crisostomo, registrando-se que tal documento foi recebido nesta CPL, no dia 20/01/2017, concernente aos itens que seguem:

Pergunta:

Item 12.2.1 está sendo calculado de forma errada, a multiplicação esta errada,

influenciando no valor final do certame.

Resposta:

Em resposta aos questionamentos da empresa GEO BRASIL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, esclarecemos que no quantitativo do "Item 12.2.1 - Concreto armado para caixa inclusive escavação, reaterro, reboco e tampa", a planilha formatada para números inteiros ocultou as decimais, portanto, retificamos o quantitativo do referido item nos lotes da Concorrência 007/2016.

Concorrência Pública nº 007/2016:
Lote II - UNNORTE - De 2 para 1,75 m³;
Lote III - UNAM - De 1 para 1,15 m³;
Lote IV - UNBR - De 1 para 1,15 m³;

Atenciosamente,

Belém (PA), 20 de janeiro de 2017.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO