NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 009/2017-CPL - COSANPA.

PROCESSO: 053/2016.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 005/2016-COSANPA.

OBJETO:

Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Obras e Serviços, incluindo o fornecimento de materiais e equipamentos, para a Ampliação e melhoria do Sistema de Abastecimento de Água da cidade de CASTANHAL, Estado do Pará. Conforme Termo de Referência nº 07/2016-USOS. (Anexo I), e anexos, que são partes integrantes e indivisíveis deste instrumento convocatório.

Em atenção à Solicitação formulada pela empresa TERRAPLENA LTDA através de email de 12 de janeiro de 2017, a Comissão Permanente de Licitação – CPL esclarece em face das informações contidas no Memorando nº 010/USOS-2017, devidamente assinado pela Engenheira Janete Moreira Piauhy - Gestora da USOS - Diretoria de Expansão e Tecnologia - DET/COSANPA, registrando-se que tal documento foi recebido nesta CPL, no dia 27/01/2017, concernente aos itens que seguem:

Questionamentos:

- PERGUNTA:

Observamos que o item 3.11.8.3.3 - CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=18 MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00X 1.00 X 1.50 M da Planilha “PAC I-Planilha de Preços e cronograma” apresenta valor R$192,16/und que é diferente dos itens 3.6.5.2, 3.9.3.6, 3.11.6.1, 3.11.7.3.4 e 3.11.9.2 (mesmo serviço), cujo preço é de R$ 1.951,28/und. O valor do item 3.11.8.3.3 não deve ser corrigido e com isso alterando o valor final da Planilha Base?

RESPOSTA:

Os serviços em questão item 3.11.8.3.3 trata-se de assentamento e montagem da caixa de passagem, o qual será suprimido da planilha, em uma próxima etapa, já que o item caixa de passagem contempla todo o serviço ( fornecimento/colocação).

Atenciosamente,

Belém (PA), 31 de janeiro de 2017.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO