## PEÇAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA
REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RESIDENCIAL BENEDITO MONTEIRO
QUANTITATIVO DE PEÇAS
NÓ PEÇAS | Peça de extremidade (Flange e Ponta) 150mm | Parafusos para junta c/flange DN200 mm (PN 10) | Parafusos para junta c/flange DN150 mm (PN 10) | Arruelas para junta c/ flange DN 200mm | Arruelas para junta c/ flange DN 150mm | RG TIPO CHATO C/ FLANGES 8" | RG C/ BOLSAS 2" | RG TIPO CHATO 6" | RD 200 x 100mm | RD 200 x 150mm | RD 250 x 150mm | RD 250 x 200mm | RD 400 x 250mm | RD 400 x 200mm | RD 500 x 400mm | RD 250 x 200mm | RD 100 x 50mm | RD PB JTI 200x100mm | RD PBA JE BB 100 x 75mm | RD PBA JE BB 100 x 50mm | RD PBA JE BB 75x50 mm | RD PBA JE 75 x 50mm | RD PBA JE PB 100x50 mm | RD PBA JE 100 x 75 mm | RD PONTA E BOLSA JTI 200 x 150mm | RD PONTA E BOLSA JTI 150 x 50mm | RD C/ BOLSAS JTI 200x150 mm | T C/ BOLSAS JTI 200x200mm | T C/ BOLSAS JTI 200x100mm | T C/ BOLSAS JTI 150x100 mm | T PBA JE 100x50mm | T C/ BOLSA E FLANGE 150mm | T 200mm | T 250mm | T PBA JE 75 x 50mm | T 100 x 50mm | T PBA JE BBB 50x50mm | T 200 x 150mm | T 150 x 100mm | T 400 x 150mm | T 400 x 200mm | T 250 x 100mm | JG 400mm | C 11° x 150mm | C 22° x 50mm | C 22° x 75mm | C 22° x 100mm | C 22° x 150mm | C 22° x 200mm | C 22° x 250mm | C90º C/ BOLSA JTI 150mm | C 90° x PBA JE 50mm | C 90° x 100mm | C 90° x 150mm | C 90° x 200mm | C 90° x 250mm | C 90° x 500mm | C 45° x 100mm | LUVA C/ BOLSA LJTI 200mm | LUVA C/ BOLSA LJTI 150mm | LCR 100mm | LCR 150mm | LCR 200mm | LCR 250mm | X 50mm | X 100mm | X 150mm | X 200mm | X 250mm | X 150 x 100mm | X 200 x 100mm | K 100mm | CAP PBA JE 75 mm | CAP PBA JE 50 mm
A | 2 |  | 32 |  | 4 |  |  | 2 | [23 empty] | 1 | [27 empty] | 2
0
1 | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
2 | [73 empty] | 1
3 | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
4 | [21 empty] | 1 | [14 empty] | 1
5 | [73 empty] | 1
6 | [73 empty] | 1
7 |  | 48 |  | 4 |  | 2 | [18 empty] | 1 |  |  | 1 | [30 empty] | 2
8 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1
9 | [72 empty] | 1
10 | [50 empty] | 1
11 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1
12
13 | [20 empty] | 1 | [30 empty] | 1
14 | [73 empty] | 1
15 | [28 empty] | 1
16 | [19 empty] | 1 | [31 empty] | 1
17 | [51 empty] | 1
18 | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 1
19 | [20 empty] | 1 | [30 empty] | 1
20 | [36 empty] | 1
21 | [36 empty] | 1
22 | [36 empty] | 1
23 | [22 empty] | 1 | [6 empty] | 1
24 | [22 empty] | 1 | [6 empty] | 1
25 | [22 empty] | 1 | [6 empty] | 1
26 | [25 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
27 | [73 empty] | 1
28 | [30 empty] | 1
29 | [73 empty] | 1
30 | [30 empty] | 1
31 | [73 empty] | 1
32 | [23 empty] | 1 | [10 empty] | 1
33 | [73 empty] | 1
34 | [21 empty] | 1 | [14 empty] | 1
35 | [73 empty] | 1
36 | [73 empty] | 1
TOTAL | 2 | 48 | 32 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10